## Clima Precisión
CLIMATIZACIÓN DATA CENTER
Item | Descripción | Unidad | Cant. | P. Unitario (COSTO DIRECTO) (UF) | Total UF (Costo Directo) | Observaciones
1.0 | Equipos
Unidades Interiores y exteriores (Climatizador)
1.1 | Equipo CL-01, unidad interior y exterior | Unidad | 1 |  |  | Suministro equipo UI/UE, bomba y liquido refrigerante para puesta en marcha
1.2 | Equipo CL-02, unidad interior y exterior | Unidad | 1 |  |  | Suministro equipo UI/UE , bomba y liquido refrigerante para puesta en marcha
1.3 | Desinstalación de Sistema de Clima existentes | Unidad | 2
1.4 | Cambio de ubicación de equipos existentes | Unidad | 2
2.0 | Distribución de Aire
2.1 | Suministro e Instalación de Rejilla de inyección de piso de alto tráfico, para piso elevado, lamas fijas, regulador de caudal, bordes bocelados, Aluminio. | Unidad | 12
3.0 | Cañerías
3.1 | Suministro e Instalación de Cañería de Cobre Tipo L de Diámetro 1/2". | [m] | 60 |  |  | Refrigerante
3.2 | Suministro e Instalación de Cañería de Cobre Tipo L de Diámetro 1". | [m] | 60 |  |  | Refrigerante
3.3 | Suministro e Instalación de Cañería de Cobre Tipo L de Diámetro 3 / 4". | [m] | 15 |  |  | Desagüe
3.4 | Aplicación de soldadura de plata en ducto de 1 / 2". | Unidad | 3
3.5 | Aplicación de soldadura de plata en ducto de 3 / 4". | Unidad | 5
3.6 | Aplicación de soldadura de plata en ducto de 1". | Unidad | 2
3.7 | Prueba de Estanqueidad a circuito de refrigeración | Unidad | 2
3.8 | Aplicación de oxigeno para soldar, por cilindro de 2 [m3] | GL | 1
3.9 | Aplicación de Vacío, Deshidratación, Prueba de Presión, a un circuito de refrigeración. | GL | 1
3.10 | Cambio o Carga de Refrigerante R-407C | kg | 30 |  |  | R-410A
3.11 | Suministro e Instalación de Aislamiento Térmico Flexible de Célula Cerrada de espesor 13 [mm] para tuberías de refrigerante. | [m] | 120
4.0 | Control y fuerza
4.1 | Cable de Cobre Unipolar Flexible AWG 14 | [m] | 160
4.2 | Suministro e Instalación de Tubería Metálica Flexible con Cubierta de PVC, Diámetro 1 / 2". | [m] | 40
4.3 | Tablero PLC | GL | 1 |  |  | Incluye nuevo gabinete e instrumentos eléctricos de protección y retiro del existente.
4.4 | Conductor tipo Eva 2,5mm2 | ml | 10 |  |  | Suministro e instalación
4.5 | Canalizado, fijaciones y cableado de fuerza conductor 6mm2 ducto 1" EMT | ml | 20
4.6 | Protecciones eléctricas trifásicas 40 amp. Curva C 10KA | un | 2
4.7 | Tablero eléctrico de fuerza | un | 1
5.0 | Bases Climatizadores y Condensadores
5.1 | Perfil Cuadrado 50x50x3mm pintado anticorrosivo y termincióin 2 manos | kg | 50 |  |  | Montaje y suministro. Pintura anticorrosiva y antioxidante
5.2 | Placa rectangular 150x150x10mm pintado anticorrisivo y terminación 2 manos | Un | 10 |  |  | Montaje y suministro. Pintura anticorrosiva y antioxidante
5.3 | Materiales Menores | GL | 1
5.4 | Gratting galvanizado | kg | 20
5.5 | Pasamanos con altura de 90cm diam de tubo 40mm pintado anticorrosivo y terminación 2 manos | kg | 20
6.0 | Trabajos Previos
6.1 | Izaje de Unidades Interiores CL-01/02 | Unidad | 2
6.2 | Izaje de Unidades Exteriores CO-01/02 | Unidad | 2
6.3 | Equipos Portátiles provisorios | GL | 1
6.4 | Reubicación de Unidades exteriores existentes de otros recintos | Unidad | 2
6.5 | Modificación de tabiquería, puertas y otros en pasillo de circulación de equipos. | GL | 1
7.0 | Otros
7.1 | Transporte convencional con carga y descarga incluida | Unidad | 2
7.2 | Pasada en muro | Unidad | 2
7.3 | Planos As-Built | GL | 1
7.4 | Catálogos y manuales de los equipos | GL | 1
| Costo Directo |  |  |  | 0
| Gastos Generales |  |  |  | 0
| Utilidades |  |  |  | 0
| Valor Neto |  |  |  | 0
| IVA |  |  | 19% | 0
| Valor Total Bruto $ |  |  |  | 0
* Contratista debe confirmar con proveedor de la marca estos datos

## Clima Heavy Dutty
EQUIPOS CLIMATIZACIÓN HEAVY DUTY
1.- Listado de Partidas N°1 Sala eléctrica de Empalmes piso Zócalo
A | Edificio Agustinas: Sala Eléctrica de Empalmes piso Zócalo | Unidad | Cantidad | Precio Unitario $ (Costo Directo) | Valor Total $ (Costo Directo)
1 | Instalación de faenas
1.1. | Instalación de faenas (Banco dispone: energía eléctrica, baños, duchas, camarines, casino, acopio) | Gl | 1
2 | Actividades Replanteo
2.1. | Levantamiento y replanteo del Proyecto | Gl | 1
3 | Obras Civiles (si las hubiere)
3.1. | Pasadas Muro (e=40 cms.x 1”) | UN | 1
3.2. | Pasadas Tabiques (e=10 cms.x 11/2”) | UN | 1
4 | Suministro Equipo de Clima unidad int. Y ext.
4.1 | Equipo de Clima robusto 24x7 Split ducto (18.000 btu/hr), inverter. | Un | 1
5 | Montaje equipo de clima (incluye todo lo necesario para el montaje de cada sala)
5.1. | Equipo de Clima 24x7 inyección a pleno (sin cielo) | Un | 1
6 | Reparaciones
6.1. | Reparaciones | Gl | 1
6.2. | Sellado pasadas | Un | 4
7 | Sistema Eléctrico
7.1 | Interruptor automático monofásico o trifásico marca Schneider | Un | 1
7.2 | Ducto EMT de 3/4“, accesorios de canalización (coplas, curvas, terminales de caja) y cableado de acuerdo a la potencia del equipo. | ml | 40
7.3 | Caja de Distribución metálica | Un | 5
7.4 | Fijación, terminales, conectores, ferretería, etc. | Gl | 1
8 | Generales
8.1 | Aseo y limpieza final | Gl | 1
8.2 | Retiro y traslado de escombros a botadero equipos y refrigerantes | Gl | 1
8.3 | Planos As Built en CAD | Gl | 1
Costo Directo
| Gastos Generales | %
| Utilidades | %
Valor Neto
| IVA | % | 19%
2.- Listado de Partidas N°2 Cummings: Sala Vigilantes
C | Recinto Cummings: Sala Vigilantes | Unidad | Cantidad | Precio Unitario $ (Costo Directo) | Valor Total $ (Costo Directo)
1 | Instalación de faenas
1.1. | Instalación de faenas (Banco dispone: energía eléctrica, baños, acopio) | Gl | 1
1.2. | Retiro Instalación de faenas | Gl | 1
2 | Actividades Replanteo
2.1. | Levantamiento y replanteo del Proyecto | Gl | 1
3 | Obras Civiles (si las hubiere)
3.1. | Pasadas Muro (e=40 cms. x 1”) | UN | 1
3.2. | Pasadas Tabiques (e=10 cms.x11/2”) | UN | 1
4 | Suministro Equipo de Clima
4.1 | Equipo de Clima robusto 24x7 Split muro de presentación (12.000 btu/hr) inverter | Un | 1
5 | Montaje equipo de clima (incluye todo lo necesario para el montaje de cada sala)
5.1. | Equipo de Clima 24x7 | Un | 1
6 | Reparaciones
6.1. | Reparaciones | Gl | 1
6.2. | Sellado pasadas | Un | 2
7 | Sistema Eléctrico
7.1 | Interruptor automático monofásico o trifásico marca Schneider | Un | 1
7.2 | Ducto EMT de 1/2“, accesorios de canalización (coplas, curvas, terminales de caja, tubo flexible) y cableado de acuerdo a la potencia del equipo. | ml | 20
7.3 | Caja de Distribución metálica | Un | 3
7.4 | Fijación, terminales, conectores, ferretería, etc. | Gl | 1
8 | Generales
8.1 | Aseo y limpieza final | Gl | 1
8.2 | Retiro y traslado de escombros a botadero | Gl | 1
8.3 | Planos As Built en CAD | Gl | 1
Costo Directo
| Gastos Generales | %
| Utilidades | %
Valor Neto
| IVA | % | 19%
Valor Total Bruto $

## Mant Clima Precisión
1) Servicios de Mantención Preventiva Equipos de Precisión
| Valor Neto UF | IVA | Valor Bruto UF
Pauta Mantención Mensual
2) Valor Vsita de emergencia
| Valor Neto UF | IVA | Valor Bruto UF
Valor de cada Visita de Emergencia
3) Suministro, programación y reparación correctiva
Detalle del servicio | Valor Neto UF | IVA | Valor Bruto UF
Suministro y cambio de baterías (1 unidad)
Suministro y cambio de protecciones eléctricas (1 unidad)

## Mant Heavy Duty
1) Servicios de Mantención Preventiva Equipos Heavy Duty
| Valor Neto UF | IVA | Valor Bruto UF
Pauta Mantención Mensual
2) Valor Visita de emergencia
| Valor Neto UF | IVA | Valor Bruto UF
Valor de cada Visita de Emergencia