## REMOD 3er piso agust (OPC 1)
ITEMIZADO PROYECTO REMODELACIÓN PISO 3 AGUSTINAS | [5 empty] | ENTREGAR APUS DE PARTIDAS RESALTADAS
BANCO CENTRAL DE CHILE
OPCIÓN 1 - | CONSIDERA RETIRO DE CIELO AMERICANO
CONSIDERA CAMBIO DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN CON RIEL Y FOCOS DIRECCIONABLES LED
CONSIDERA CAMBIO DE DUCTERÍA
Cuadro de Precios
Item | Partidas | Unid. | Cant. | Prec. Unit. | Prec. Total
0 | OBRAS PRELIMINARES
0.1 | Instalación de faenas
0.1.1 | Instalación de Faena en Container u otra dependencia que el Banco determine | GL | 1 |  | 0
0.1.2 | Traslados de cierros provisorios dependencia que el Banco determine. | GL | 1 |  | 0
0.2 | Cierres provisorios
0.2.1 | Cierre provisorio de madera | ML | 50 |  | 0
0.3 | Demoliciones y retiros
0.3.1 | Demolición de muro de volcometal | M2 | 100 |  | 0
0.3.2 | Demolición de piso de baldosa/cerámica | M2 | 55 |  | 0
0.3.3 | Retiro de paneles modulares divisorios 1.65m | ML | 100 |  | 0
0.3.4 | Retiro de tabiques vidriados de piso a cielo | ML | 50 |  | 0
0.3.5 | Retiro de mobiliario (escritorios, gabinetes, mesas de reunione, ETC) | UN | 80 |  | 0
0.3.6 | Retiro de puertas | UN | 10 |  | 0
0.3.8 | Retiro de papel film | ML | 50 |  | 0
0.3.9 | Retiro de alfombra en palmeta | M2 | 400 |  | 0
0.3.11 | Demolición de vigas falsa | M2 | 110 |  | 0
0.3.12 | Retiro Bandejas Legrand | ML | 500 |  | 0
0.3.13 | Retiro de Red electrica | GL | 1 |  | 0
0.3.14 | Retiro de luminarias | UN | 18 |  | 0
0.3.16 | Retiro de ductos existentes | ML | 30 |  | 0
0.3.17 | Retiro a botadero | GL | 1 |  | 0
0.4 | Niveles y trazados
0.4.1 | Trazado de tabiques | GL | 1 |  | 0
0.4.2 | Niveles y trazado de cielos falsos | GL | 1 |  | 0
0.4.3 | Niveles y trazado de pisos | GL | 1 |  | 0
0.5 | Protecciones
0.5.1 | Protección de piso | M2 | 200 |  | 0
0.5.2 | Protección ascensores | UN | 1 |  | 0
0.5.3 | Protección de estaciones de trabajo | UN | 50 |  | 0
1.0 | ARQUITECTURA
1.1 | Tabiques Vidriados
1.1.1 | Construcción de tabique vidriado de 1,35 m | ML | 10 |  | 0
1.1.2 | Construcción de tabique vidriado de 1,65 m | ML | 40 |  | 0
1.1.2 | Construcción de tabique vidriado de 1,80 m | ML | 50 |  | 0
1.1.3 | Reinstalacion de Tabique Piso Cielo | ML | 20 |  | 0
1.1.4 | Constucción de tabique de piso a cielo | ML | 20 |  | 0
1.1.5 | Construcción de tabique acústico de volcometal de piso a cielo | ML | 20 |  | 0
1.2 | Revestimiento muros
1.2.1 | Enlucido de muros de obra | M2 | 100 |  | 0
1.2.2 | Empaste de muros | M2 | 100 |  | 0
1.2.3 | Pintado con esmalte al Muros | M2 | 200 |  | 0
1.3 | Revestimiento pisos
1.3.1 | Reparación de losa de hormigón | M2 | 50 |  | 0
1.3.2 | Nivelación de losa de hormigón | M2 | 120
1.3.3 | Suministro Alfombra | M2 | 280 |  | 0
1.3.4 | Suministro cubrejuntas de PVC | ML | 100 |  | 0
1.3.5 | Suministro Guardapolvos de MDF similar al Existente | ML | 100 |  | 0
1.3.7 | Instalación Alfombra | M2 | 280 |  | 0
1.3.8 | Instalación Cubrejuntas de PVC | ML | 100 |  | 0
1.3.9 | InstalaciónGuardapolvos de MDF | ML | 100 |  | 0
1.3.10 | Instalación Piso vinílico en palmetas | M2 | 120 |  | 0
1.4 | Cielos
1.4.1 | Corrección de cielo americano por construcción de tabiquería hasta cielo | M2 | 50 |  | 0
1.4.2 | Reinstalación de cielo retirado | M2 | 50 |  | 0
1.4.3 | Retiro de cielo americano (estructura soportante y palmetas) | M2 | 116 |  | 0
1.4.4 | Empaste de cielos | M2 | 150 |  | 0
1.4.5 | Reparacion de cielos (parche de yeso) | M2 | 50 |  | 0
1.4.6 | Pintado con esmalte al Cielos (cenefas y partes duras) | M2 | 250 |  | 0
1.4.7 | Suministro de palmetas de cielo nuevo | M2 | 70 |  | 0
1.4.8 | Instalacion de palmetas de cielo nuevo | M2 | 70 |  | 0
1.4.9 | Restauración de cornisas de yeso por retiro de tabiques | ML | 50 |  | 0
1.5 | Puertas
1.5.1 | Suministro de puerta vidriada | UN | 1 |  | 0
1.5.2 | instalación de puerta vidriada | UN | 1
1.5.3 | Topes de puertas. | UN | 6 |  | 0
1.5.4 | Puerta Baño ( puerta de placarol) | UN | 1 |  | 0
1.5.5 | Reinstalacion de puerta de aluminio | UN | 6 |  | 0
1.5.6 | Viga falsa en metalcom y volcanita sobre aluminio | M2 | 30 |  | 0
1.6 | Bajadas
1.6.1 | Bajadas de electricidad Perfil de Aluminio color titanio, de 40X40 | UN | 5 |  | 0
1.7 | Clima
1.7.1 | independizacion de ducto A/C | UN | 3 |  | 0
1.7.2 | Rejilla nueva A/C 200x200mm | UN | 30 |  | 0
1.7.3 | Rejilla nueva A/C 250x250mm | UN | 30 |  | 0
1.7.4 | Reubicación de rejilla de A/C | UN | 8 |  | 0
1.7.5 | Suministro Ductos climaveneta (Perimetro de sección x Largo) | M2 | 50.4 |  | 0
1.7.5 | Instalación Ductos climaveneta (Perimetro de sección x Largo) | M2 | 50.4 |  | 0
1.7.6 | Retiro de equipos casette | Un | 2 |  | 0
1.7.7 | Reubicación de termostato | Un | 3 |  | 0
2 | INSTALACIONES
2.1 | Electricidad (Suministro)
2.1.1 | Equipos para tableros electricos (protecciones, barras, cableado, etc) (reutilizar gabinetes) | UN | 2 |  | 0
2.1.2 | Gabinete eléctrico nuevo 2000x800mm | UN | 1 |  | 0
2.1.3 | Enchufes Triple Normales 10A/16A (Montaje BPC) | UN | 7 |  | 0
2.1.4 | Enchufes Triple Normales 10A/16A (Montaje DLP) | UN | 70 |  | 0
2.1.5 | Enchufes Triple Computacion 10A/16A(Montaje DLP) | UN | 54 |  | 0
2.1.6 | Cable 2,5mm2 H07Z1-U (Fase, neutro, tierra) | MTS | 2000 |  | 0
2.1.7 | Cable 4mm2 H07Z1-U (Fase, neutro, tierra) | MTS | 400 |  | 0
2.1.8 | Cable 6mm2 H07Z1-U (Fase, neutro, tierra) | MTS | 400 |  | 0
2.1.9 | Cable 1,5mm2 H07Z1-U (Fase, neutro, tierra) | MTS | 1500 |  | 0
2.1.10 | Interruptor Doble Efecto 9/15 (Caja, tap, fijacion,etc) | UN | 3 |  | 0
2.1.11 | Interruptor Triple Efecto 9/32 (Caja, tap, fijacion,etc) | UN | 1 |  | 0
2.1.12 | Tuberia Metalica Emt 3/4" (incluye accesorios) | ML | 175 |  | 0
2.1.13 | Bandeja DLP (MURO Y ESCRITORIO) Legrand (incluye accesorios) | ML | 150 |  | 0
2.1.14 | Caja Estanca Galvanizada IP 65 100X100X65MM | UN | 24 |  | 0
2.1.15 | Canaleta piso electrica gris BPC 150X50mm | ML | 10 |  | 0
2.1.16 | FOCO PARA RIEL LED CREE COB 28W 3000K (Sport riel foco) | UN | 86 |  | 0
2.2 | Electricidad (Montaje)
2.2.1 | Equipos para tableros electricos (protecciones, barras, cableado, etc) (reutilizar gabinetes) | UN | 2 |  | 0
2.2.2 | Gabinete eléctrico nuevo 2000x800mm | UN | 1 |  | 0
2.2.3 | Enchufes Triple Normales 10A/16A (Montaje BPC) | UN | 7 |  | 0
2.2.4 | Enchufes Triple Normales 10A/16A (Montaje DLP) | UN | 70 |  | 0
2.2.5 | Enchufes Triple Computacion 10A/16A(Montaje DLP) | UN | 54 |  | 0
2.2.6 | Cable 2,5mm2 H07Z1-U (Fase, neutro, tierra) | MTS | 2000 |  | 0
2.2.7 | Cable 4mm2 H07Z1-U (Fase, neutro, tierra) | MTS | 400 |  | 0
2.2.8 | Cable 6mm2 H07Z1-U (Fase, neutro, tierra) | MTS | 400 |  | 0
2.2.9 | Cable 1,5mm2 H07Z1-U (Fase, neutro, tierra) | MTS | 1500 |  | 0
2.2.10 | Interruptor Doble Efecto 9/15 (Caja, tap, fijacion,etc) | UN | 3 |  | 0
2.2.11 | Interruptor Triple Efecto 9/32 (Caja, tap, fijacion,etc) | UN | 1 |  | 0
2.2.12 | Tuberia Metalica Emt 3/4" (incluye accesorios) | ML | 175 |  | 0
2.2.13 | Bandeja DLP (MURO Y ESCRITORIO) Legrand (incluye accesorios) | ML | 150 |  | 0
2.2.14 | Caja Estanca Galvanizada IP 65 100X100X65MM | UN | 24 |  | 0
2.2.15 | Canaleta piso electrica gris BPC 150X50mm | ML | 10 |  | 0
2.2.16 | Reubicacion de Equipos de Iluminación (Retiro y Montaje) | UN | 25 |  | 0
2.2.17 | Remarcador eléctrico | UN | 3 |  | 0
2.2.18 | Instalación FOCO PARA RIEL LED CREE COB 28W 3000K (Sport riel foco) | UN | 86 |  | 0
2.3 | Comunicaciones CORRIENTES DEBILES (suministro)
2.3.1 | Cable UTP CAT 6A. 550MHz (siemon, gigatrue o similar) | ML | 2000 |  | 0
2.3.2 | Modulos Rj45 hembra Cat 6 + Face plate (montaje en BPC Y DLP) | UN | 133 |  | 0
2.3.3 | Cable User Cord cat 6 1,8 mts, color gris | UN | 133 |  | 0
2.3.4 | Patch Panel 48P cat 6 | UN | 2 |  | 0
2.3.5 | Rotulos para puntos de datos | UN | 133 |  | 0
2.4 | Comunicaciones CORRIENTES DEBILES (Montaje)
2.4.1 | Normalizacion rack de comunicaciones | GL | 1 |  | 0
2.4.2 | Retiro de cableado existentes, cabledo en desuso, bandejas, etc. | GL | 1 |  | 0
2.4.3 | Cable UTP CAT 6 . Punto nuevo | ML | 2000 |  | 0
2.4.4 | Modulos Rj45 hembra Cat 6 + Face plate (montaje en BPC Y DLP) | UN | 133 |  | 0
2.4.6 | Cable Pach Cord cat 6 1 mts, color gris | UN | 133
2.4.8 | Cable User Cord cat 6 1,8 mts, color gris | UN | 133 |  | 0
2.4.10 | Patch Panel 48P cat 6 | UN | 2 |  | 0
2.4.12 | Rotulos para puntos de datos | UN | 133 |  | 0
2.4.14 | Certificaciones de puntos | UN | 133 |  | 0
2.4.16 | Reubicación de Rack 1 (Gabinete, equipos, ups, considera todo lo del cuarto) | GL | 1 |  | 0
3 | SEGURIDAD ELECTRONICA
3.1 | Seguridad electrónica (Suministro)
3.1.1 | SENSORES DE HUMO | UN | 2 |  | 0
3.1.2 | CABLEADO SISTEMA DETECCION INCENDIO | ML | 50 |  | 0
3.1.3 | Suministro Equipos de emergencia 2x8W | UN | 2
3.1.4 | Suministro Señaléticas tipo Led 8W, 220V | UN | 2
3.2 | Seguridad electrónica (Montaje)
3.2.1 | Reubicación cámaras de video vigilancia | UN | 6 |  | 0
3.2.2 | SENSORES DE HUMO | UN | 3 |  | 0
3.2.3 | REUBICACION SENSOR DE HUMO EXISTENTE | UN | 10 |  | 0
3.2.4 | REUBICACION DE SIRENA EXISTENTE | UN | 1 |  | 0
3.2.5 | CABLEADO SISTEMA DETECCION INCENDIO | ML | 50 |  | 0
3.2.6 | Instalación Equipos de emergencia 2x8W | UN | 2 |  | 0
3.2.7 | Instalación Señaléticas tipo Led 8W, 220V | UN | 2 |  | 0
4 | SEÑALETICA DURANTE LA OBRA | GL
4.1 | Señalética provisoria | Gl
4.1.1 | Suministro, instalación y mantenimiento de señalética de delimitación de obra | GL | 1 |  | 0
5 | ASEO | UN
5.1 | Aseo
5.1.1 | Aseo final de entrega de obra | GL | 1 |  | 0
5.1.2 | Aseo final de espacio para acopio de escombros en patio Morandé | GL | 1 |  | 0
6 | OTROS
6.1 | As-Built
6.1.1 | Entrega de planos As-Built en formato .dwg | GL | 1 |  | 0
6.1.2 | Documentación necesaria para posterior regularización de TE1 | GL | 1 |  | 0
| Subtotal Costo Directo |  |  |  | 0
| Gastos Generales | XX | % |  | #VALUE!
| Utilidades | XX | % |  | #VALUE!
| TOTAL NETO |  |  |  | #VALUE!
| IVA | 19% | % |  | #VALUE!
| TOTAL |  |  |  | #VALUE!

## REMOD 3er piso agust (OPC 2)
ITEMIZADO PROYECTO REMODELACIÓN PISO 3 AGUSTINAS
BANCO CENTRAL DE CHILE
OPCIÓN 2 - | NO CONSIDERA RETIRO DE CIELO AMERICANO.
| CONSIDERA CAMBIO DE ILUMINACIÓN POR PANELES LED |  |  | ENTREGAR APU DE PARTIDAS RESALTADAS
Cuadro de Precios
Item | Partidas | Unid. | Cant. | Prec. Unit. | Prec. Total
0 | OBRAS PRELIMINARES
0.1 | Instalación de faenas
0.1.1 | Instalación de Faena en Container u otra dependencia que el Banco determine | GL | 1 |  | 0
0.1.2 | Traslados de cierros provisorios dependencia que el Banco determine. | GL | 1 |  | 0
0.2 | Cierres provisorios
0.2.1 | Cierre provisorio de madera | ML | 50 |  | 0
0.3 | Demoliciones y retiros
0.3.1 | Demolición de muro de volcometal | M2 | 100 |  | 0
0.3.2 | Demolición de piso de baldosa/cerámica | M2 | 55 |  | 0
0.3.3 | Retiro de paneles divisorios 1.65m | ML | 100 |  | 0
0.3.4 | Retiro de tabiques vidriados de piso a cielo | ML | 50 |  | 0
0.3.5 | Retiro de mobiliario (escritorios, gabinetes, mesas de reuniones, ETC) | UN | 80 |  | 0
0.3.6 | Retiro de puertas | UN | 10 |  | 0
0.3.8 | Retiro de papel film | ML | 50 |  | 0
0.3.9 | Retiro de alfombra en palmeta | M2 | 400 |  | 0
0.3.10 | Retiro de palmetas de cielo americano | M2 | 85 |  | 0
0.3.11 | Retiro Bandejas Legrand | ML | 500 |  | 0
0.3.12 | Retiro de Red electrica | GL | 1 |  | 0
0.3.13 | Retiro a botadero | GL | 1 |  | 0
0.3.14 | Retiro de Equipos de Iluminación | UN | 20 |  | 0
0.4 | Niveles y trazados
0.4.1 | Trazado de tabiques | GL | 1 |  | 0
0.4.2 | Niveles y trazado de cielos falsos | GL | 1 |  | 0
0.4.3 | Niveles y trazado de pisos | GL | 1 |  | 0
0.5 | Protecciones
0.5.1 | Protección de piso | M2 | 200 |  | 0
0.5.2 | Protección ascensores | UN | 1 |  | 0
0.5.3 | Protección de estaciones de trabajo | UN | 50 |  | 0
1.0 | ARQUITECTURA
1.1 | Tabiques Vidriados
1.1.1 | Construcción de tabique vidriado de 1,35 m | ML | 10 |  | 0
1.1.2 | Construcción de tabique vidriado de 1,65 m | ML | 40 |  | 0
1.1.2 | Construcción de tabique vidriado de 1,80 m | ML | 50 |  | 0
1.1.3 | Reinstalacion de Tabique Piso Cielo | ML | 20 |  | 0
1.1.4 | Constucción de tabique de piso a cielo | ML | 20 |  | 0
1.1.5 | Construcción de tabique acústico de volcometal de piso a cielo | ML | 10 |  | 0
1.2 | Revestimiento muros
1.2.1 | Enlucido de muros de obra | M2 | 200 |  | 0
1.2.2 | Empaste de muros | M2 | 200 |  | 0
1.2.3 | Pintado con esmalte al Muros | M2 | 200 |  | 0
1.3 | Revestimiento pisos
1.3.1 | Reparación de losa de hormigón | M2 | 50 |  | 0
1.3.2 | Nivelacion de losa de hormigón | M2 | 110 |  | 0
1.3.3 | Suministro de alfombra | M2 | 280 |  | 0
1.3.4 | Instalación de alfombra | M2 | 280 |  | 0
1.3.5 | Suministro de cubrejuntas de PVC | ML | 100 |  | 0
1.3.6 | colocación de cubrejuntas de PVC | ML | 100 |  | 0
1.3.7 | Suministro de guardapolvos de MDF Similar al existente | ML | 100 |  | 0
1.3.8 | Colocación de guardapolvos de MDF | ML | 100 |  | 0
1.3.10 | Instalación de piso vinílico en palmetas | M2 | 120 |  | 0
1.4 | Cielos
1.4.1 | Corrección de cielo americano por construcción de tabiquería hasta cielo | M2 | 50 |  | 0
1.4.2 | Reinstalación de cielo americano | M2 | 55 |  | 0
1.4.2 | Reparacion de cielos (parche de yeso) | M2 | 50 |  | 0
1.4.3 | Pintado con esmalte al Cielos (cenefas y partes duras) | M2 | 250 |  | 0
1.4.4 | Suministro de palmetas de cielo nuevo | M2 | 55 |  | 0
1.4.5 | Instalacion de palmetas de cielo nuevo | M2 | 55 |  | 0
1.5 | Puertas
1.5.1 | Suministro de puerta vidriada | UN | 3 |  | 0
1.5.2 | instalación de puerta vidriada | UN | 3 |  | 0
1.5.3 | Topes de puertas. | UN | 5 |  | 0
1.5.4 | Puerta Baño ( puerta de placarol) | UN | 1 |  | 0
1.5.5 | Reinstalacion de puerta de aluminio | UN | 2 |  | 0
1.5.6 | Viga falsa en metalcom y volcanita sobre aluminio | ML | 15 |  | 0
1.6 | Bajadas
1.6.1 | Bajadas de electricidad Perfil de Aluminio color titanio, de 40X40 | UN | 5 |  | 0
1.7 | Clima
1.7.1 | independizacion de ducto A/C | UN | 3 |  | 0
1.7.2 | Rejilla nueva A/C 200x200mm | UN | 8 |  | 0
1.7.3 | Rejilla nueva A/C 250x250mm | UN | 8 |  | 0
1.7.4 | Reubicación de rejilla de A/C | UN | 3 |  | 0
1.7.5 | Retiro de equipos casette | Un | 2 |  | 0
1.7.6 | Reubicación de termostato | Un | 3 |  | 0
2 | INSTALACIONES
2.1 | Electricidad (Suministro)
2.1.1 | Equipos para tableros electricos (protecciones, barras, cableado, etc) (reutilizar gabinetes) | UN | 2 |  | 0
2.1.2 | Gabinete eléctrico nuevo 2000x800mm | UN | 1 |  | 0
2.1.3 | Enchufes Triple Normales 10A/16A (Montaje BPC) | UN | 7 |  | 0
2.1.4 | Enchufes Triple Normales 10A/16A (Montaje DLP) | UN | 70 |  | 0
2.1.5 | Enchufes Triple Computacion 10A/16A(Montaje DLP) | UN | 54 |  | 0
2.1.6 | Cable 2,5mm2 H07Z1-U (Fase, neutro, tierra) | MTS | 2000 |  | 0
2.1.7 | Cable 4mm2 H07Z1-U (Fase, neutro, tierra) | MTS | 400 |  | 0
2.1.8 | Cable 6mm2 H07Z1-U (Fase, neutro, tierra) | MTS | 400 |  | 0
2.1.9 | Cable 1,5mm2 H07Z1-U (Fase, neutro, tierra) | MTS | 1500 |  | 0
2.1.10 | Interruptor Doble Efecto 9/15 (Caja, tap, fijacion,etc) | UN | 3 |  | 0
2.1.11 | Interruptor Triple Efecto 9/32 (Caja, tap, fijacion,etc) | UN | 1 |  | 0
2.1.12 | Tuberia Metalica Emt 3/4" (incluye accesorios) | ML | 175 |  | 0
2.1.13 | Bandeja DLP (MURO Y ESCRITORIO) Legrand (incluye accesorios) | ML | 150 |  | 0
2.1.14 | Caja Estanca Galvanizada IP 65 100X100X65MM | UN | 24 |  | 0
2.1.15 | Canaleta piso electrica gris BPC 150X50mm | ML | 10 |  | 0
2.1.16 | SUMISTRO PANEL CIRCULAR EMBUTIDO LED 30W, 3000°K | UN | 20 |  | 0
2.1.17 | SUMISTRO PANEL EMBUTIDO LED 40W, 3000°k | UN | 20 |  | 0
2.2 | Electricidad (Montaje)
2.2.1 | Equipos para tableros electricos (protecciones, barras, cableado, etc) (reutilizar gabinetes) | UN | 2 |  | 0
2.2.2 | Gabinete eléctrico nuevo 2000x800mm | UN | 1 |  | 0
2.2.3 | Enchufes Triple Normales 10A/16A (Montaje BPC) | UN | 7 |  | 0
2.2.4 | Enchufes Triple Normales 10A/16A (Montaje DLP) | UN | 70 |  | 0
2.2.5 | Enchufes Triple Computacion 10A/16A(Montaje DLP) | UN | 54 |  | 0
2.2.6 | Cable 2,5mm2 H07Z1-U (Fase, neutro, tierra) | MTS | 2000 |  | 0
2.2.7 | Cable 4mm2 H07Z1-U (Fase, neutro, tierra) | MTS | 400 |  | 0
2.2.8 | Cable 6mm2 H07Z1-U (Fase, neutro, tierra) | MTS | 400 |  | 0
2.2.9 | Cable 1,5mm2 H07Z1-U (Fase, neutro, tierra) | MTS | 1500 |  | 0
2.2.10 | Interruptor Doble Efecto 9/15 (Caja, tap, fijacion,etc) | UN | 3 |  | 0
2.2.11 | Interruptor Triple Efecto 9/32 (Caja, tap, fijacion,etc) | UN | 1 |  | 0
2.2.12 | Tuberia Metalica Emt 3/4" (incluye accesorios) | ML | 175 |  | 0
2.2.13 | Bandeja DLP (MURO Y ESCRITORIO) Legrand (incluye accesorios) | ML | 150 |  | 0
2.2.14 | Caja Estanca Galvanizada IP 65 100X100X65MM | UN | 24 |  | 0
2.2.15 | Canaleta piso electrica gris BPC 150X50mm | ML | 10 |  | 0
2.2.16 | Reubicacion de Equipos de Iluminación Montaje | UN | 25 |  | 0
2.2.17 | Instalación de PANEL CIRCULAR EMBUTIDO LED 30W, 3000°K | UN | 20 |  | 0
2.2.18 | Instalación de PANEL EMBUTIDO LED 40W, 3000°k | UN | 20 |  | 0
2.3 | Comunicaciones CORRIENTES DEBILES (suministro)
2.3.1 | Cable UTP CAT 6A. 550MHz (siemon, gigatrue o similar) | ML | 2000 |  | 0
2.3.2 | Modulos Rj45 hembra Cat 6 + Face plate (montaje en BPC Y DLP) | UN | 133 |  | 0
2.3.3 | Cable User Cord cat 6 1,8 mts, color gris | UN | 133 |  | 0
2.3.4 | Patch Panel 48P cat 6 | UN | 2 |  | 0
2.3.6 | Rotulos para puntos de datos | UN | 133 |  | 0
2.4 | Comunicaciones CORRIENTES DEBILES (Montaje)
2.4.1 | Normalizacion rack de comunicaciones | GL | 1 |  | 0
2.4.2 | Retiro de cableado existentes, cabledo en desuso, bandejas, etc. | GL | 1 |  | 0
2.4.3 | Cable UTP CAT 6 . Punto nuevo | ML | 2000 |  | 0
2.4.4 | Modulos Rj45 hembra Cat 6 + Face plate (montaje en BPC Y DLP) | UN | 133 |  | 0
2.4.5 | Cable User Cord cat 6 1,8 mts, color gris | UN | 133 |  | 0
2.4.6 | Cable Pach Cord cat 6 1 mts, color gris | UN | 133
2.4.8 | Patch Panel 48P cat 6 | UN | 2 |  | 0
2.4.9 | Rotulos para puntos de datos | UN | 133 |  | 0
2.4.10 | Certificaciones de puntos | UN | 133 |  | 0
2.4.6 | Reubicación de Rack 1 (Gabinete, equipos, ups, considera todo lo del cuarto) | GL | 1 |  | 0
3 | SEGURIDAD ELECTRONICA
3.1 | Seguridad electrónica (Suministro)
3.1.1 | SENSORES DE HUMO | UN | 4 |  | 0
3.1.2 | CABLEADO SISTEMA DETECCION INCENDIO | ML | 50 |  | 0
3.1.3 | Suministro Equipos de emergencia 2x8W | UN | 4 |  | 0
3.1.4 | Suministro Señaléticas tipo Led 8W, 220V | UN | 4 |  | 0
3.2 | Seguridad electrónica (Montaje)
3.2.2 | Reubicación cámaras de video vigilancia | UN | 6 |  | 0
3.2.3 | SENSORES DE HUMO | UN | 3 |  | 0
3.2.4 | REUBICACION SENSOR DE HUMO EXISTENTE | UN | 10 |  | 0
3.2.5 | REUBICACION DE SIRENA EXISTENTE | UN | 1 |  | 0
3.2.6 | CABLEADO SISTEMA DETECCION INCENDIO | ML | 50 |  | 0
3.2.7 | Instalación Equipos de emergencia 2x8W | UN | 2 |  | 0
3.2.8 | Instalación Señaléticas tipo Led 8W, 220V | UN | 2 |  | 0
4 | SEÑALETICA DURANTE LA OBRA | GL
4.1 | Señalética provisoria | Gl
4.1.1 | Suministro, instalación y mantenimiento de señalética de delimitación de obra | GL | 1 |  | 0
5 | ASEO | UN
5.1 | Aseo
5.1.1 | Aseo final de entrega de obra | GL | 1 |  | 0
5.1.2 | Aseo final de espacio para acopio de escombros en patio Morandé | GL | 1 |  | 0
6 | OTROS
6.1 | As-Built
6.1.1 | Entrega de planos As-Built en formato .dwg | GL | 1 |  | 0
6.1.2 | Documentación necesaria para posterior regularización de TE1 | GL | 1 |  | 0
| Subtotal Costo Directo |  |  |  | 0
| Gastos Generales | XX | % |  | #VALUE!
| Utilidades | XX | % |  | #VALUE!
| TOTAL NETO |  |  |  | #VALUE!
| IVA | 19% | % |  | #VALUE!
| TOTAL |  |  |  | #VALUE!